## Naslovnica
Investitor:
Općina Jakovlje
Ulica Adele Sixta 2
10 297 Jakovlje
OIB: 20054872799
Građevina:
Rekonstrukcija dječjeg igrališta Kraljev Vrh
TROŠKOVNIK DOGRADNJE DJEČJEG IGRALIŠTA
Troškovnik izradio:
Renato Gulić, mag.ing.aedif.
Initeh Modeling d.o.o.
Stubička ulica 534, Donja Bistra
OIB: 91301720286
ožujak 2025.

## A1 Građ
Redni |  | Jedinica |  | Jedinična | Ukupna
broj | Opis stavke | mjere |  | cijena | cijena
A | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
A.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1.1. | PRIPREMNI RADOVI
1 | Iskolčenje objekta i izrada elaborata iskolčenja.
Izrada iskolčenja i izjave o provedenom iskolčenju građevine sukladno geodetskom projektu izrađenu od strane ovlaštenog geodeta.
Iskolčenje objekta obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci s projekta prenose na teren (vertikalno i horizontalno), obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja.
Izjava o provedenom iskolčenju građevine sukladno geodetskom projektu potrebno je izraditi u skladu s Zakonom o gradnji.
| Obračun za komplet radove iskolčenja građevine. | komplet | 1 |  | 0
0
A.1.1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.2. | ZEMLJANI RADOVI
1 | Uklanjanje humusa
Uklanjanje površinskog sloja zemlje u debljini od 30 cm, uključivo privremeno odlaganje potrebne plodne zemlje i zaštita na građevinskoj čestici do ponovnog razastiranja na istoj. U cijenu uključen utovar, odvoz, i istovar nepogodne zemlje i viška humusa na trajnu deponiju.
| Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju. | m3 | 16 |  | 0
0
2 | Uklanjanje postojeće batude sa površine dječjeg igrališta |  |  |  | 0
| Uklanjanje postojeće batude oko igrala, uklanjanje vršiti pažljivo kako se ne bi oštetila igrala. Dubina batude cca 30 cm. Iskopani materijal se odvozi, a što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i poravnanje dna i nabijanje posteljice nakon iskopa. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju. | m3 | 42.2 |  | 0
0
3 | Uklanjanje dijela postojećih rubnjaka |  |  |  | 0
| Uklanjanje dijela postojećih rubnjaka, uklanjanje vršiti pažljivo kako se ne bi oštetili rubnjaci koji se zdražavaju. |  |  |  | 0
| Obračun po m1. | m1 | 7 |  | 0
0
4 | Uklanjanje dva grmolika stabla |  |  |  | 0
| Uklanjanje stabala grmolike forme. Stabla se nalaze na poziciji proširenja igrališta. |  |  |  | 0
| Stabla širokih grmolikih krošnji, promjera 2-3 metra, visine 2-3 metra. Uklanjaju se stabla uključivo sa korijenom. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
0
5 | Premještanje oglasne table |  |  |  | 0
| Pažljiva demontaža oglasne table. Po demontaži istu ponovno ugraditi pored platoa proširenja igrališta. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključiti i izradu temelja i pričvršćenje oglasne table. |  |  |  | 0
| Obračun za komplet. | kompl | 1 |  | 0
0
6 | Strojni iskop zemlje "C" kategorije |  |  |  | 0
| Strojni iskop zemlje "C" kategorije. Dubina iskopa je prema projektu. Iskopani materijal se načelno odlaže na gradilište i prema potrebi će dio iskopanog materijala biti korišten za dalju gradnju na parceli. |  |  |  | 0
| Dubina iskopa prema dimenzijama i pozicijama danim u projektu sve prema podložnim slojevima predviđenim za ugradnju. Svo temeljno tlo potrebno je urediti i pripremiti za daljnju izvedbu. |  |  |  | 0
| Stavka uključuje i poravnanje dna i nabijanje posteljice nakon iskopa. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju. | m3 | 35 |  | 0
0
7 | Plodna vrtna zemlja |  |  |  | 0
| Dobava, doprema i razastiranje plodne vrtne zemlje u debljini od 30 cm. U cijenu stavke uključeno i potrebno zbijanje i planiranje sukladno zahtjevima iz projekta. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 5 |  | 0
0
8 | Nasip od šljunka ispod podnih obloga |  |  |  | 0
| Izvođenje nasipa debljine d=20 cm ispod antistres podloge. Posteljica na koju se ugrađuje sloj mora biti dobro zbijena, što je uključeno u cijenu stavke. Ugradnju izvoditi u slojevima, uz zbijanje tako da se na završnom sloju nasipa postigne zbijenost u skladu sa projektom. Prije ugradbe za pogodnost materijala i pozicije izvođenja je potrebno dobiti suglasnost stručnog nadzora. U cijenu uključene sve radnje na pripremi materijala (drobljenje, sortiranje), potrebno zbijanje i planiranje sukladno zahtjevima iz projekta. Uključeno i planiranje i nabijanje posteljice prije izvedbe šljunka. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 50 |  | 0
A.1.2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.3. | PODNA OBLOGA I BETONSKA GALANTERIJA
0
1 | Parkovni rubnjak |  |  |  | 0
| Dobava, transport i ugradnja parkovnih rubnjaka dimenzija 8x20x50 cm. U cijenu stavke uključen i potreban iskop zemlje dubine cca 35 cm, širine 15 cm te razastiranje iste po terenu. Planiranje i nabijanje posteljice koju je potrebno fino obraditi i uvaljati. U cijenu uključena i dobava i ugradnja trakastog sloja betona C16/20, 7 cm šireg od vanjskog ruba rubnjaka. Reške između rubnjaka veličine cca 1 cm zapunjuju se cementnim mortom. |  |  |  | 0
| Obračun po m1 rubnjaka. | m1 | 19 |  | 0
0
2 | Antitraumatska podloga |  |  |  | 0
| Dobava, transport i postava antitraumatske podloge dimenzija 50x50x~4,5 cm, crvene boje. Ugrađuju se slijedeći slojevi: - pijesak 5 cm u uvaljanom stanju - antitraumatska podloga u pločama Sve uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Oko temelja sprava potrebno je vidljive dijelove spojeva sprava na temelje (vijke) zapuniti ispunom od istog materijala, a što je uključeno u cijenu stavke. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 podloge i m3 podložnih slojeva. |  |  |  | 0
| a) pijesak | m3 | 11 |  | 0
| b) antitraumatska podloga | m2 | 215 |  | 0
0
A.1.3. | PODNA OBLOGA I BETONSKA GALANTERIJA UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.4. | URBANA OPREMA I IGRALA
Sve metalni dijelovi moraju biti antikorozivno štićeni, a svi drveni dijelovi štićeni impregnacijom za drvo protiv bioloških nametnika te tretirani zaštitnom lazurom za drvo.
Estetske i tehničke karakteristike moraju odgovarati predviđenom proizvodu uz odstupanja po karakteristikama do +/- 2 %, osim u slučajevima kada je u opisu stavke navedena minimalna ili maksimalna vrijednost.
1 | Sprava 1 - komplet igralište |  |  |  | 0
| Dobava, doprema i ugradnja komplet igrališta. Dimenzije (DxŠx V): 6300 x 7565 x 3450 mm Sigurnosna zona: 9250 x 11400 mm Masa: 511 kg Preporučena dob: 5 – 12 godina Montaža: na temeljne stope ( temelji u zasebnoj stavci). Komplet igralište se sastoji od dvije kućice, jedne s polukružnom penjalicom te jedne s krovom povezanih međusobno s mostom, cijevnog tobogana od poliestera, ljuljačke sa jednim mjestom, penjalice uz kućicu. Konstrukcija igrala je izrađena od elipsa aluminijskih profila sa tri komore, pjeskarena te zaštićena UV-stabilnim zapečenim prahom u boji prema RAL karti. Tobogan je izrađen od poliestera. Krov je izrađen od dvoslojnog polikarbonata s UV zaštitom. Maske i krov su izrađeni od HDPE ploča u boji, otporne na vandalizam, vremenske utjecaje te UV zrake. U cijenu stavke uključena i priprema podloge i učvršćenje igrala na betonske temelje. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
0
2 | Klupe s naslonom |  |  |  | 0
| Dobava, doprema i montaža klupa s naslonom. Dimenzije (DxŠx V): 180 x 64 x 89,5 cm Masa: 62 kg Montaža: na temelj dim. 20x60x40 cm ( obračunato u zasebnoj stavci) Konstrukcija je izrađena od toplo pocinčanih čeličnih elemenata, dodatno zaštićenih zapečenim prahom. Sjedište i naslon su izrađeni od sibirskog ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključena i priprema podloge i učvršćenje klupe na betonske temelje. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
0
3 | Koš za otpatke |  |  |  | 0
| Dobava, doprema i montaža koša za otpatke. Dimenzije (DxŠx V): 40 x 40 x 60 cm Zapremina: 25 L Masa: 14 kg Montaža: na temelj dim. 40x40x40 cm ( obračunato u zasebnoj stavci) Koš se sastoji od konstrukcije izrađene od pocinčanog čelika zaštićenog zapečenim prahom s oblogom od sibirskog ariša zaštićenog ekološkim impregnatorima na bazi vode, te od umetka od pocinčanog čelika. |  |  |  | 0
| U cijenu stavke uključena i priprema podloge i učvršćenje koša na betonske temelje. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
A.1.4. | URBANA OPREMA I IGRALA UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.5. | HORTIKULTURA
1 | Travnjak
Prekopavanje tla na dubinu 20 cm, gnojenje kompostom 5 lit/m2. Fino planiranje površine. Nabava travne smjese, sjetva 5 dkg/m2, ježenje, valjanje te jedno zalijevanje.
| Obračun po m2. | m2 | 30 |  | 0
A.1.5. | HORTIKULTURA UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.6. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1 | AB temelji za igrala i opremu |  |  |  | 0
| Dobava, transport i betoniranje armirano-betonskih temelja za igrala i opremu betonom C25/30. Dimenzije temelja prema projektu. Prilikom ugradnje beton vibrirati, a zatim beton pravilno njegovati. Gornja površina fino zaglađena što je uključeno u stavku. U stavku uključena sva potrebna oplata. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 betona i m2 oplate. |  |  |  | 0
| a) beton | m3 | 5 |  | 0
| b) oplata | m2 | 29 |  | 0
0
2 | Sveukupna armatura |  |  |  | 0
| Dobava, čišćenje, ispravljanje, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje sveukupne armature temelja (glavna, pomoćna, jahači, podlošci). Armatura se izrađuje od armaturnih šipki i mreža kvalitete B 500B u svemu prema nacrtima armature. |  |  |  | 0
| Obračun po kg ugrađene armature | kg | 500 |  | 0
0
A.1.6. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI - REKAPITULACIJA
A.1.1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.3. | PODNA OBLOGA I BETONSKA GALANTERIJA UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.4. | URBANA OPREMA I IGRALA UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.5. | HORTIKULTURA UKUPNO |  |  |  | 0
A.1.6. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
A.1. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0